## 功能表
功能要求 |  | 子功能 | 处理单元 | 型号 | 公司 | 数据接口 | 与主处理器的通信方式 | 备注 | 价格
基本功能 | 尿液分析集成 | 上传至云端及爱体APP，获得综合健康指数 | 血压测试仪（已有模块） |  | 重庆医点康科技有限公司 | 串口通信/USB/IIC通信 | 串口通信/IIC总线 | 需要移植尿液分析仪的交互界面移植入主处理器的操作系统，或者重新设计界面。同时需要获得尿液测试仪器的通信接口，通信协议，从而实现与主机通信。
| 血压测试 | 上传至云端及爱体APP，获得综合健康指数 | 血压测试仪（已有模块） |  | 重庆医点康科技有限公司 | 串口通信/USB/IIC通信 | 串口通信/IIC总线 | 需要移植血压测试仪的交互界面移植入主处理器的操作系统，或者重新设计界面。同时需要获得血压测试仪器的通信接口，通信协议，从而实现与主机通信。
| 血糖测试 | 上传至云端及爱体APP，获得综合健康指数 | 血压测试仪（已有模块） |  | 重庆医点康科技有限公司 | 串口通信/USB/IIC通信 | 串口通信/IIC总线 | 需要移植血糖测试仪的交互界面移植入主处理器的操作系统，或者重新设计界面。同时需要获得血糖测试仪器的通信接口，通信协议，从而实现与主机通信。
| 血氧测量 | 上传至云端及爱体APP，获得综合健康指数 | 血压测试仪（已有模块） |  | 重庆医点康科技有限公司 | 串口通信/USB/IIC通信 | 串口通信/IIC总线 | 需要设计血氧测试仪的交互界面移植入主处理器的操作系统，或者重新设计界面。同时需要获得血氧测试仪器的通信接口，通信协议，从而实现与主机通信。
| 心电测试 | 上传至云端及爱体APP，获得综合健康指数 | 心电测试仪（已有模块） |  | 重庆医点康科技有限公司 | 串口通信/USB/IIC通信 | 串口通信/IIC总线 | 需要心电测试仪的交互界面移植入主处理器的操作系统，或者重新设计界面。同时需要获得心电测试仪器的通信接口，通信协议，从而实现与主机通信。
| 体温测试 | 上传至云端及爱体APP，获得综合健康指数 | 红外热成像测温传感器点阵智能开发模块 | MLX90640/A款可成像测温/B款可直接输出温度数据/传感器误差+-5度 | 河北稳控科技 | UART、USB接口、Andriod手机、Windows计算机 | 串口通信/IIC总线形式/USB通信 | 需要设计体温测试仪的交互界面在主处理器的操作系统。 | 395
特色功能 | 呼吸训练 | 降压仪（陈浩哲已完成样机） | 呼吸训练仪（已有模块） | STM32F411/STM32F103 | 重庆医点康科技有限公司 | 蓝牙/WIFI/串口通信/USB/IIC通信 | 蓝牙/WIFI/串口通信/USB/IIC通信 | 需要将训练仪的交互界面移植进入主处理器的操作系统，通过同从机串口通信的方式，对交互界面操作
| 呼气分析 | 肿瘤检测（唐渝2022.11.30出样机） |  |  | 重庆医点康科技有限公司 | 蓝牙/WIFI/串口通信/USB/IIC通信 | 蓝牙/WIFI/串口通信/USB/IIC通信
| 注意力训练 | 贺梦嘉（2022.11.30出样机） |  |  | 重庆医点康科技有限公司 | 蓝牙/WIFI/串口通信/USB/IIC通信 | 蓝牙/WIFI/串口通信/USB/IIC通信
脑电分析
语音通话 |  |  | 主处理器（andriod系统） |  | 重庆医点康科技有限公司 |  |  | 程序员编写移植。
视频通话 |  |  | 主处理器（andriod系统） |  | 重庆医点康科技有限公司 |  |  | 主处理器（andriod系统）
服药提醒 |  |  | 主处理器（andriod系统） |  | 重庆医点康科技有限公司 |  |  | 程序员移植医点康公司已有的服药提醒软件到主机上。
云端接入爱体APP | 分析综合健康指数（彭赵峡可写一篇paper） |  | 主处理器（andriod系统） |  | 重庆医点康科技有限公司 | GPRS流量 |  | 主处理器（andriod系统）
外部公司购买软件 | 语音对话 |  | 讯飞/百度/AI离线智能语音识别模块 | 讯飞/百度/AI离线智能语音识别模块 | 讯飞/百度/AI离线智能语音识别模块 | 串口通信/IIC通信 | 串口通信/IIC总线 | 需要在主处理器操作系统中，设计语音交互界面，通过串口/IIC总线同语音识别模块通信。 | 199
| 人脸识别 |  | 主处理器（andriod系统） | 百度人脸离线采集SDK | 百度AI
朱小冬完成 | 室内自主巡航 |  | 巡航处理模块 | XQ4-PRO | 蓝鲸智能机器人（深圳）有限公司 | 串口通信 | 串口通信 | 通过串口与主处理器交互。
常规健康管理12项目 | 1、城乡居民健康档案管理； |  | 主处理器（andriod系统） |  | 重庆医点康科技有限公司 |  |  | 程序员编写移植。
2、健康教育；
3、预防接种；
4、0～6岁儿童健康管理；
5、孕产妇健康管理；
6、老年人健康管理；
7、高血压患者和2型糖尿病患者健康管理；
8、严重精神障碍患者管理；
9、结核病患者健康管理；
10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；
11、中医药健康管理；
12、卫生监督协管；
主处理器（待定） |  |  | Cortex-A73 + Cortex-A53
2022.12.30出产一代样机，2023.1.30医院试用
专利提交2-3项。